Памятка о мерах пожарной безопасности в жилом секторе

Пожар в жилом доме - это большая беда.

Огонь уничтожает всё на своём пути, за считанные минуты люди остаются без крова над головой и имущества нажитого годами, а иногда и бесценное - человеческие жизни.

Основными причинами пожаров в быту являются:

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов;

- нарушения правил пожарной безопасности при курении;

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрических сетей.

Для предупреждения пожара и гибели людей в своем «жилище» достаточно соблюдение элементарных требований правил пожарной безопасности в быту:

- НЕ доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнём, не оставляйте детей одних дома;

- НЕ оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, выходя из дома (квартиры) не забывайте отключать электробытовые приборы и освещение;

- НЕ подключайте в одну розетку более двух электроприборов;

- НЕ допускайте курение лёжа в постели, не оставляйте непотушенные сигареты;

- НЕ допускайте хранение горючих материалов и жидкостей, баллонов с горючими газами вблизи приборов отопления;

- НЕ разогревайте лаки и краски на плите и не сушите бельё над плитой;

- НЕ допускайте захламления путей возможной эвакуации;

- НЕ нарушайте правила монтажа и эксплуатации печного отопления;

- НЕ пользуйтесь нестандартными электронагревательными приборами кустарного производства.

Для оперативного проведения спасательных работ и тушения пожара подразделениями пожарной охраны не загромождайте проезды к жилым зданиям, источникам противопожарного водоснабжения.

Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, чем прилагать героические усилия для его тушения.

Памятка как действовать при пожаре

Если в доме (квартире) произошёл пожар, немедленно сообщите о нём в пожарную охрану по телефону 101 или 112

- не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее;

- предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны, принимая посильные меры по их эвакуации;

- выключите электричество, перекройте газ;

- залейте очаг пожара водой;

- при наличии возможности, используйте огнетушители, с учётом рекомендаций завода изготовителя, указанных на корпусе;

- передвигайтесь в задымлённом помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрым полотенцем, вдоль стены к выходу;

- в случае возгорания жира на сковороде накройте её большой тарелкой, но не тряпкой;

- в сообщении о пожаре диспетчеру укажите точное место, по возможности, размер и характер пожара, фамилию сообщившего.

Помните, Ваша безопасность во многом зависит от Вас!

Огонь беспечности не прощает!